## Лист1
ООО "Трасмаш"
30044, г. Тула ул. Демидовская д. 63
тел. / факс : +7 (495) 609-66-34, (4872) 47-42-41, 47-30-87
E-mail :zakaz@transmash.ru www.transmash.ru www.pgvu.ru
ЛИСТ 1 ИЗ 4
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | [17 empty] | Х - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-381-00
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА | [18 empty] | КУБ.М
ТИП РЕЗЕРВУАРА | [6 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [7 empty] | ММ; |  |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [9 empty] | ММ
КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [5 empty] | 1 КЛАСС | [5 empty] | 2 КЛАСС | [6 empty] | 3 КЛАСС
СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | ЛЕТ
ЭКСЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ
2. ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [18 empty] | Т / КУБ.М
3. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [18 empty] | ММ
4. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [18 empty] | 0 С
5. ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ | [18 empty] | КПА
6. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ | [18 empty] | КПА
7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [18 empty] | КУБ.М / ЧАС
8. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [18 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
9. ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СНиП 23-01-99 | [18 empty] | 0 С
10. СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА | [18 empty] | КПА
11. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА | [18 empty] | КПА
12. СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [18 empty] | БАЛЛОВ
13. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ : | [5 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ | [6 empty] | НЕТ
14. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ : | [5 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ | [6 empty] | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. СТЕНКА : |  |  |  | РУЛОННАЯ | [7 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
ТОЛЩИНА ПО ПОЯСАМ :
|  |  | ( РАЗМЕРЫ В ММ ) |  |  |  | 1-Й |  | 2-Й |  | 3-Й |  | 4-Й |  |  | 5-Й |  |  | 6-Й |  | 7-Й |  |  | 8-Й
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ |  |  | НЕТ
2. ДНИЩЕ : |  |  |  | РУЛОННОЕ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  | УКЛОН : |  |  | НАРУЖУ | [5 empty] | ВНУТРЬ | [8 empty] | НЕТ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ |  |  | НЕТ
3. СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША: |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
|  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ |  |  | НЕТ
4. ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [7 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, | [5 empty] | ММ |  |  | НЕТ
5. ЛЕСТНИЦА : |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ ) | [7 empty] | ШАХТНАЯ
6. ПОНТОН : |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  | ЩИТОВАЯ | [5 empty] | НА ПОПЛАВКАХ ( АЛЮМИНИЕВЫЙ )
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА
ООО "Трасмаш"
30044, г. Тула ул. Демидовская д. 63
тел. / факс : +7 (495) 609-66-34, (4872) 47-42-41, 47-30-87
E-mail :zakaz@transmash.ru www.transmash.ru www.pgvu.ru
ЛИСТ 2 ИЗ 4
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)
1. ЛЮКИ - ЛАЗА В СТЕНКЕ : |  |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [13 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [13 empty] | ШТ.
[5 empty] | 600 х 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [13 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [13 empty] | ШТ.
2. ПАТРУБКИ ПРИЁМА / РАЗДАЧИ :
УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  |  | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (МПА) | [5 empty] | ТИПА "S" |  |  |  |  | ТИПА "D" | [5 empty] | ТИПА "F"
| 100 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 150 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 200 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 250 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 400 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 600 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 700 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
3. ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : |  |  |  |  | ДУ 100 |  |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  |  |  | ШТ. |  |  | ДУ 200 |  |  |  |  | ШТ.
4. ЛЮКИ В КРЫШКЕ : |  |  |  |  | ДУ 500 |  |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  |  |  | ШТ. |  |  | ДУ 1000 |  |  |  |  | ШТ.
5. ПАТРУБКИ В КРЫШКЕ :
УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  |  | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (МПА) |  |  |  |  | МОНТАЖНЫЕ | [5 empty] | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
| 100 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
| 150 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
| 200 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
| 250 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
| 350 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
| 500 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. | [7 empty] | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. МОЛНИЕПРИЁМНИКИ : | [7 empty] | ДА, ВЫСОТОЙ | [6 empty] | ММ, |  |  |  |  | ШТ. |  |  | НЕТ
2. КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [7 empty] | ДА, | [11 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [7 empty] | ДА, | ТИПА | [10 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
4. КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [7 empty] | ДА | [14 empty] | НЕТ
5. КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [7 empty] | ДА | [14 empty] | НЕТ
6. ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [7 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ | [11 empty] | ММ |  |  | НЕТ
7. ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [7 empty] | 600 х 600 | [5 empty] | 900 х 1200 | [8 empty] | НЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА
ООО "Трасмаш"
30044, г. Тула ул. Демидовская д. 63
тел. / факс : +7 (495) 609-66-34, (4872) 47-42-41, 47-30-87
E-mail :zakaz@transmash.ru www.transmash.ru www.pgvu.ru
ЛИСТ 3 ИЗ 4
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  |  |  |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. |  |  | ТИП |  |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ | [7 empty] | ПРИМЕ-
| НАЗНАЧЕНИЕ |  |  |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., |  |  | ПАТРУБКА |  |  | α 0 |  | А |  |  | В |  | С
П / П |  |  |  |  | ММ |  | ММ |  |  | ("S","D","F") |  |  |  |  | ММ |  |  | ММ |  | ММ | ЧАНИЯ
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПРИМЕЧАНИЯ :
1. ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ РУ =1,6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И РУ=0,25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ
ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ ( УГОЛ α0 ) И ПО ВЫСОТЕ ( РАЗМЕР А ) МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛ -
НЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
3. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6…9), СТОЛБЕЦ 6
(УГОЛ α0 ) РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7…9 ( РАЗМЕРЫ А, В, С )
БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА
ООО "Трасмаш"
30044, г. Тула ул. Демидовская д. 63
тел. / факс : +7 (495) 609-66-34, (4872) 47-42-41, 47-30-87
E-mail :zakaz@transmash.ru www.transmash.ru www.pgvu.ru
ЛИСТ 4 ИЗ 4
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА