ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для составления технического задания

Фильтр-грязевик вертикальный инерционный для очистки воды от механических примесей.

Название предприятия______________________________________________________

Исполнитель Заказчика_____________________________________________________

Контактные телефоны______________________________________________________

Для составления проекта технического задания просим Вас предоставить следующую информацию:

| № | Параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая среда |  |
| 2 | Температура среды |  |
| 3 | Давление рабочее и максимальное |  |
| 4 | Примерный состав и количество (концентрация) механических примесей |  |
| 5 | Максимальный расход среды, м3/ч |  |
| 6 | Номинальный расход среды, м3/ч |  |
| 7 | Рабочий диапазон изменения расходов среды (по статистическим данным, по данным эксплуатации, по расчетным данным или по данным измерений и т.п.) |  |
| 8 | Диаметр подводящего трубопровода, принципиальная схема потока рабочей среды |  |
| 9 | Требования по степени очистки (в процентах и по размеру улавливаемых частиц в мкм) |  |
| 10 | Допустимый перепад давления среды на грязевике , кгс/см2 |  |
| 11 | Возможное (или требуемое) место установки грязевика, наличие габаритного места для установки грязевика (учесть габаритный размер подводящего трубопровода) |  |
| 12 | Наличие дополнительных люков-лазов в корпусе грязевика |  |
| 13 | Необходимость приваривания опорных стоек к корпусу грязевика |  |
| 14 | Необходимость оборудования грязевика верхней камерой с дренажами для улавливания и удаления из корпуса грязевика всплывающих загрязнений (с плотностью менее 1г/л) |  |
| 15 | Необходимость оснащения патрубков грязевика фланцами - входного и выходного патрубков -дренажных патрубков |  |
| 16 | Необходимость оформления технического паспорта на грязевик: - тех.паспорт изготовителя и инструкция по эксплуатации ГИГ - технический паспорт в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03(для сосудов под давлением) |  |