## Группа компаний «ТРАНСМАШ»

www.transmash.ru www.trasmash.ru www.pgvu.ru е-mail: admin@transmash.ru, zakaz@transmash.ru Тел.:(495)609-66-34, (4872)47-42-41

Теплоэнергетическое оборудование

| п/п | ### Наименование продукции | Назначение и область применения | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсаторы сильфонные осевые для высотных зданий | компенсация температурных изменений трубопроводов малых диаметров | Одно- и двухсекционные Ду=15, 20, 25, 32, 40 мм |
| 2 | Компенсаторы сильфонные осевые марки КСО ТУ 3-120-81 | компенсация температурных изменений трубопроводов | Одно- и двухсекционные Ду=15...400 мм Компенсир. способн. 25-160 мм |
| 3 | Компенсаторы линзовые прямоугольные и круглые ТУ 34-42-10189; ОКП 31 1315 | компенсация темпер. изменений длины пыле-газовоздухопроводов | изготавл. в соответствии с ПГВУ 242...249-86 ПГВУ 307…309-88 ПГВУ 334…339-88 |
| 4 | Компенсаторы линзовые осевые и угловые для трубопроводов ТУ 34-10-10581-93 | компенсация температурных изменений в трубопроводах ТЭС | раб. давление 1,6 МПа, темпер. 3000С ОСТ 34-42-596...580 Ду=100...2200мм |
| 5 | Компенсаторы сальниковые # ТУ 34-42-10187 | компенсация температурных изменений | изготавл. в соответствии с типовыми конструкциями серии ТС 5.903-13, ТС 4.903-10 |
| 6 | Клапаны газовые круглого и прямоугольного сечения | для пылегазовоздухопрово-дов горячих и отработанных газов | круглые: ПГВУ291-80; ПГВУ292-80 Ду=100...1400 мм прямоугольного сечения по ПГВУ 295-80...299-80 |
| 7 | Клапаны взрывные предохранительные | Применяются на оборудовании и пылепроводах систем пылеприготовления котельных установок | Изготавливаются в соответствии с: ПГВУ 091-80; ПГВУ 092-80; ОСТ 108.812.03-82 |
| 8 | Отводы секционные сварные ОСТ 34-42-752-85 | соединение элементов трубопроводов | Ру 2,5 МПа Ду 100...1200 мм из бесшовных, электросварных труб |
| 9 | Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-83 | соединение элементов трубопроводов | Ру 2,5 МПа Ду 45...530 мм Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н9Т |
| 10 | Баки для нефтепродуктов | для отбора и хранения нефтепродуктов | вертикальные, горизонтальные объем 25...1000 куб.м. избыточное давл. 200 мм водяного столба |
| 11 | Опоры и подвески трубопроводов ТУ 34-42-10380 | для крепления стальных трубопроводов ТЭС АЭС, ПГВП | рабочее давление 2,2 МПа темпер. 425оС, для трубопроводов Ду=57...1420 мм |
| 12 | Шумоглушители | снижение уровня шума выхлопных трубопроводов | изготавливаются по рабочим чертежам Ду=100...800 мм |
| 13 | Грязевики ТУ 34-10-11136 | удаление нерастворимых частиц из трубопроводов водяных систем | рабочее давление 2,2 МПа темпер. 200оС Ду=150...1400 мм, по рабочим чертежам |
| 14 | Детали, сборочные единицы и блоки газопроводов ТУ 34-42-5354 | транспортирование газа давлением до 1,2 МПа | изготавливаются в соответствии с требованиями ОСТов и рабочей документации |
| 15 | Пылегазовоздухопроводы для паровых котлов ТУ 34-10-10379 | транспортирование горячего и холодного воздуха | короба прямоугольного или цилиндрического сечения изготавл. по раб. чертежам поставл. отдельными блоками |
| 16 | Газоходы наружные ТЭС ТУ 34-10-10178 | отводы уходящих отработанных газов | изготавл. в соответствии с требованиями ТУ и рабочих чертежей |
| 17 | Корпуса электрофильтров ТУ 34-00108364 | очистка дымовых газов ТЭС | бункера различного сечения и металлоконструкции, изготавл. по раб. чертежам, поставляются отдельными блоками |
| 18 | Подогреватели котлов трубчатые (кубы) | подогрев воды: ТЭС, ГРЭС, котельные | трубы D=40...51 мм масса куба до 20 тонн изготавл. по рабочим чертежам |
| 19 | Баки тепловых электростанций ТУ 34-10-10055 | для хранения нефти, воды и других жидкостей на ТЭС | баки и резервуары емкостью до 5000 куб.м с температурой рабочей Среды до 500оС |
| 20 | Баки деаэраторные Л8 571.00000...Л8 576.00000 | хранение деаэрирован-ной воды, для других технологич. систем | баки емкостью 2...75 куб.м избыточное давл. 0,02 МПа |
| 21 | Колонки деаэрационные | для деаэрации воды | Ду=500...1600 мм условное давление 0,25 МПа |
| 22 | Баки-аккумуляторы для горячей воды | сбор и хранение воды | резервуары из углеродистой стали, раб. температ. 95оС Ризгиба=2,0 МПа объем 100...1000 куб.м. |
| 23 | Осветлители ТУ 34-10-10544 | осветление воды в схеме водоочистки ТЭС | вертикальные, цилиндрические, работают без избыточного давления, поставляются транспортабел. блоками |
| 24 | Декарбонизаторы ТУ 34-10-10543 | удаление углекислоты в схеме водоочистки | изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ и рабочих чертежей |
| 25 | Трубопроводы блочные ТУ 34-10-1202 | транспортирование пара и горячей воды | раб. давление 2,2 МПа, темп. 4250С из стальных бесшовных труб, листа Ду=10...2400 мм |
| 26 | Трубопроводы химводоочистки ТУ 34-42-53-14 | для схем водоочистки ТЭС с агрессивными средами | изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами |
| 27 | Заслонки дроссельные поворотные | для регулирования по- дачи газа и воздуха | изготавл. по рабочим черт. рабочее давление 0,12 МПа |
| 28 | Плиты закладные, сварные, литые, турбогенераторные ТУ 34-42-10170 | для установки под фундаментные рамы паровых турбин | изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ и рабочих чертежей |
| 29 | Лестницы, площадки и опорные металлоконструкции ТУ 34-00108364 | для обслуживания оборудования ТЭС | изготавливаются по рабочим чертежам, поставляются транспортабельными блоками |
| 30 | Металлоконструкции разные СНиП 111-18-75 | для обслуживания объектов, в строительстве сооружений | изготавливается по чертежам КМД |
| 31 | Баки для нефтепродуктов ТУ 34-10-10055-93 ОКП 52 6511 | Хранение нефтепродуктов | Вертикальные и горизонтальные баки |

Директор Тресенов Александр Викторович (495) 609-66-34, сот.8-910-150-44-26

Электронная почта: tresenov@transmash.ru