Группа Компаний «ТРАНСМАШ»

Производство и поставка теплоэнергетического оборудование,

монтаж теплоэнергетического оборудования и металлоконструкций любой сложности профессионалами.

Удобные цены, качество проверенное временем, профессионализм и ответственность

Клапаны газоплотные ПГВУ из наличия на складе

- КЛКЛАПАНЫ ПГВУ

- КлКлапана газоплотные ПГВУ (круглые и прямоугольные) предназначены для регулирования и отключения пылегазовоздухопроводов кокотельных установок с температурой среды не выше 400¦С при давлении в коробе до 0,004 МПа. - НаНаше предприятие изготавливает клапаны по нормативу ПГВУ 291-80 и ПГВУ 292-80 следующих исполнений: - -клапаны чугунные литые - -клапаны стальные сварного исполнения - -клапаны стальные из нержавеющей стали для агрессивных сред - -клапаны прямоугольного сечения (1-5-ти осные) - -клапаны круглого сечения - -левого и правого вращения створки - ПаПараметры условного прохода клапанов от 100 до 1400 мм.

- НОМЕНКЛАТУРА и цены гАЗОПЛОТНЫХ КРУГЛЫХ КЛАПАНОВ

| Ду | Обозначение клапана | Вес,кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 01(02)ПГВУ 291-80 | 10 | 5 016 |
| 150 | 03(04)ПГВУ 291-80 | 13 | 5 830 |
| 200 | 05(06)ПГВУ 291-80 | 22 | 8 283 |
| 250 | 07(08)ПГВУ 291-80 | 25 | 9 933 |
| 300 | 01(02)ПГВУ 292-80 | 58 | 17 578 |
| 350 | 05(06)ПГВУ 292-80 | 67 | 21 351 |
| 400 | 07(08)ПГВУ 292-80 | 85 | 23 540 |
| 450 | 09(10)ПГВУ 292-80 | 95 | 24 640 |
| 500 | 11(12)ПГВУ 292-80 | 104 | 26 290 |
| 600 | 13(14)ПГВУ 292-80 | 160 | 28 600 |
| 700 | 15(16)ПГВУ 292-80 | 257 | 37 950 |
| 800 | 17(18)ПГВУ 292-80 | 276 | 76 780 |
| 900 | 19(20)ПГВУ 292-80 | 322 | 92 004 |
| 1000 | 21(22)ПГВУ 292-80 | 350 | 107 360 |
| 1100 | 23(24)ПГВУ 292-80 | 370 | 122 100 |
| 1200 | 25(26)ПГВУ 292-80 | 457 | 129 800 |
| 1300 | 27(28)ПГВУ 292-80 | 600 | 151 800 |
| 1400 | 29(30)ПГВУ 292-80 | 800 | 162 800 |

- Клапаны газоплотные прямоугольные одноосые ПГВУ 295-80

| Обозначение | Условный проход | Крутящий момент на валу | Масса кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 ПГВУ 295-80 | 300х400 | 9 | 48.6 | 11 550 |
| 02 ПГВУ 295-80 | 300х500 | 12 | 54.3 | 13 200 |
| 03 ПГВУ 295-80 | 300х600 | 14 | 59.9 | 14 300 |
| 04 ПГВУ 295-80 | 300х700 | 1.6 | 66.7 | 16 500 |
| 05 ПГВУ 295-80 | 400х500 | 16 | 60.9 | 15 510 |
| 06 ПГВУ 295-80 | 400х600 | 20 | 66.9 | 17 050 |
| 07 ПВГУ 295-80 | 400х700 | 25 | 73.7 | 17 710 |
| 08 ПГВУ 295-80 | 400х800 | 30 | 79.5 | 19 360 |
| 09 ПГВУ 295-80 | 500х600 | 30 | 76,3 | 19 580 |
| 10 ПВГУ 295-80 | 500х800 | 40 | 94 | 23 100 |
| 11 ПГВУ 295-80 | 500х900 | 45 | 106 | 25 850 |
| 12 ПГВУ 295-80 | 500х1000 | 50 | 110 | 27 060 |

- Клапаны газоплотные прямоугольные двухосные ПГВУ 296-80

| Обозначение | Условный проход | Крутящий момент на валу | Масса кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 30 | 110 | 24 200 |
| 02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 35 | 118 | 25 960 |
| 03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 40 | 136 | 29 920 |
| 04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 25 | 100 | 22 000 |
| 05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 38 | 117 | 25 740 |
| 06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 45 | 136 | 29 920 |
| 07 ПВГУ 296-80 | 800х800 | 52 | 144 | 31 680 |
| 09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 82 | 182 | 40 040 |
| 10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 112 | 231 | 50 820 |
| 11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 28 | 105 | 23 100 |
| 12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 55 | 139 | 30 580 |
| 13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 100 | 212 | 46 640 |
| 14 ПГВУ 296-80 | 1000х600 | 52 | 133 | 29 260 |
| 15 ПГВУ 296-80 | 1000х700 | 60 | 160 | 35 200 |
| 16 ПГВУ 296-80 | 1000х800 | 72 | 172 | 37 840 |
| 18 ПГВУ 296-80 | 1000х1000 | 95 | 207 | 45 540 |

- Клапаны газоплотные прямоугольные трехосные ПГВУ 297-80

| Обозначение | Условный проход | Крутящий момент на валу | Масса кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 ПГВУ 297-80 | 1200х600 | 58 | 175 | 38 500 |
| 02 ПГВУ 297-80 | 1200х700 | 70 | 190 | 41 800 |
| 03 ПГВУ 297-80 | 1200х800 | 80 | 203 | 44 660 |
| 04 ПГВУ 297-80 | 1200х1000 | 100 | 232 | 51 040 |
| 05 ПГВУ 297-80 | 1200х1200 | 122 | 273 | 60 060 |
| 06 ПГВУ 297-80 | 1400х700 | 92 | 228 | 50 160 |
| 07 ПВГУ 297-80 | 1400х800 | 110 | 245 | 53 900 |
| 08 ПГВУ 297-80 | 1400х900 | 122 | 277 | 60 940 |
| 09 ПГВУ 297-80 | 1400х1000 | 140 | 284 | 62 480 |
| 10 ПГВУ 297-80 | 1400х1200 | 172 | 317 | 69 740 |
| 11 ПГВУ 297-80 | 1500х800 | 112 | 260 | 57 200 |
| 12 ПГВУ 297-80 | 1500х900 | 125 | 317 | 69 740 |
| 13 ПГВУ 297-80 | 1500х1000 | 140 | 299 | 65 780 |
| 14 ПГВУ 297-80 | 1500х1200 | 175 | 335 | 73 700 |

Клапаны газоплотные прямоугольные четырехосные ПГВУ 298-80

| Обозначение | Условный проход | Крутящий момент на валу | Масса кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 ПГВУ 298-80 | 1600х1000 | 155 | 311 | 68 420 |
| 03 ПГВУ 298-80 | 1600х1200 | 185 | 345 | 75 900 |
| 04 ПГВУ 298-80 | 1600х1400 | 220 | 408 | 89 760 |
| 05 ПГВУ 298-80 | 1600х1600 | 250 | 445 | 97 900 |
| 06 ПГВУ 298-80 | 1800х900 | 160 | 335 | 73 700 |
| 07 ПГВУ 298-80 | 1800х1000 | 185 | 393 | 86 460 |
| 08 ПВГУ 298-80 | 1800хъ1200 | 220 | 435 | 95 700 |
| 09 ПГВУ 298-80 | 1800х1400 | 260 | 484 | 106 480 |
| 10 ПГВУ 298-80 | 1800х1800 | 340 | 609 | 133 980 |
| 11 ПГВУ 298-80 | 2000х1000 | 200 | 416 | 91 520 |
| 12 ПГВУ 298-80 | 2000х1200 | 240 | 506 | 111 320 |
| 14 ПГВУ 298-80 | 2000х1600 | 330 | 596 | 131 120 |
| 15 ПГВУ 298-80 | 2000х1800 | 370 | 644 | 141 680 |
| 16 ПГВУ 298-80 | 2000х2000 | 460 | 698 | 153 560 |

- Клапаны газоплотные прямоугольные пятиосные ПГВУ 299-80

| Обозначение | Условный проход | Крутящий момент на валу | Масса кг | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 ПГВУ 299-80 | 2200х1200 | 250 | 539 | 118 580 |
| 02 ПГВУ 299-80 | 2200х1400 | 300 | 572 | 125 840 |
| 03 ПГВУ 299-80 | 2200х1600 | 350 | 646 | 142 120 |
| 04 ПГВУ 299-80 | 2200х1800 | 400 | 721 | 213 620 |
| 05 ПГВУ 299-80 | 2200х2000 | 450 | 780 | 171 600 |
| 06 ПГВУ 299-80 | 2400х1200 | 300 | 582 | 128 040 |
| 07 ПВГУ 299-80 | 2400х1400 | 350 | 700 | 154 000 |
| 08 ПГВУ 299-80 | 2400х1600 | 400 | 750 | 165 000 |
| 09 ПГВУ 299-80 | 2400х1800 | 450 | 781 | 171 820 |
| 10 ПГВУ 299-80 | 2400х2000 | 500 | 848 | 186 560 |

Более подробную информацию о продукции, сроках, скидках и прочих удобных Вам условиях можно уточнить по телефону: (4872) 474241

Более подробная информация о продукции  http://www.pgvu.ru/